带前置合并式广播功放

AP-200P AP-300P AP-600P AP-1000P

使用手册

性能特点：

· 3路话筒输入口，2路辅助输入口，2路辅助输出口，最便于组合公共广播系统

· 100V，70V定压输出和4-16Ω定阻（平衡，不接地）输出

· 有默音功能，便于插入优先广播

· 各输入通道独立音量控制

· 高音和低音音调控制

· 5单位LED电平表,易观察输出电平

· 输出短路、过压，过流，过功率保护并告警

· 开机延时保护，避免开机瞬间对喇叭的冲击
· 使用高保真D类放大器设计，具有省电功能，降低损耗功率
前面板：

[image: image1.jpg]|

CKOKOPA ¢ ° ‘i  MiPowerAmpiiier AP200P





1 电源指示灯                   ⑤ 高音调节旋钮

2 LED电平表及失真指示         ⑥ 话筒音量旋钮
3 电源开关                     ⑦ 辅助音量旋钮
4 低音调节旋钮                 ⑧ 1号(优先)话筒插口

注意:第5只LED长亮表示过载失真,应调小有关音量以改善音质和减轻机器负荷。
后面板：

[image: image2.jpg]



1 220V交流保险丝                    ⑤辅助输出口(用于录音或链接另一功放)

2 220V交流电源线                    ⑥输出端子
3 MIC2,MIC3话筒插口                 ⑦默音控制旋钮
4 辅助输入1,2插口

注意:不能在两个热端之间输出功率。
默音功能：
Mic 1乃具有最高优先级别之输入插口,由该口输入之信号将抑制其它口输入之信号.抑制的程度可由机器后面板之默音控制器 MUTE"调节,调节范围为0 ~ -30dB.出厂时调在-30dB.
安装注意事项：

1、当接通电源并输入信号后，如听到短促报警信号音，即说明输出线路有短路故障，应立即切断电源，排除故障后重新加电。

2、因负载线路有一定的功率损耗，根据现场，应预留足够的功率余量,通常用所接的喇叭功率和乘以1.3倍得出功放的功率。（因广播线材的质量、大小及长短不同，倍数有所不同）

3、其它注意事项请参照前面的基本安装注意事项。
连接：

[image: image3.jpg]100V |coM|

..... Mic Power Amplifier AP.200P




性能规格：

	型号
	AP-200P
	AP-300P
	AP-600P
	AP-1000P

	额定输出
	70W
	130W
	260W
	360W

	输出调整率
	由满载到空载，小于3dB

	输出方式
	4 -16Ω平衡输出，70V，100V定压输出

	辅助输出
	600Ω 1V（0dBV）

	输入阻抗及灵敏度
	AUX1、AUX2：10KΩ，300mV，混合单通道

	
	Mic1、Mic2：600Ω，150mV，单通道
Mic3：600Ω，50mV，单通道

	频响
	50HZ-17 kHz

	谐波失真
	小于0.1%at 1kHz,1/3rared power

	信噪比
	AUX1、AUX2：≥71dB

	
	Mic1、Mic2、Mic3：≥66dB

	音调调节
	低音：±10dB(1000 Hz)

	
	高音：±10dB(1000 Hz)

	保护
	          交流保险丝X1,直流输出,过流,过压,过功率

	默音功能
	Mic 1输入其它输入时衰减0~-30dB

	省电模式
	高保真D类放大器设计

	电源
	AC  220V/50Hz

	耗电量
	120W
	240W
	500W
	700W

	尺寸(长X宽X高)
	482X365X88(mm) 

	毛重
	11.19kg
	12.69kg
	14.83kg
	16.18kg

	净重
	9.26kg
	11.26kg
	13.40kg
	15.43kg


